## polarizzazione
Polarizzazione della luce
Esperimento 1
Legge di Malus
angolo | V | V/V(0) | cos2(θ)
0
10
20
30
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Esperimento 2
uso della lamina λ/2
porre la lamina tra i due polarizzatori (polarizzatore e analizzatore)
cominciare allineando gli elementi in modo da misurare il massimo Vo
(idealmente θ1 = θ2 = 0) |  |  | Vo =
ruotare la lamina di un angolo θ1 e quindi ruotare l’analizzatore cercando i valori di θ2
corrispondenti al massimo e al minimo di trasmissione
| massimo |  | minimo
θ1 | Vmax | θ2 | Vmin | θ2
Esperimento 3
uso della lamina λ/4
a) verificare che la lamina mantiene l’intensità del fascio
montare il polarizzatore e la lamina
controllare l’intensità in funzione della rotazione della lamina
studiare la polarizzazione della luce con lamina allineata agli angoli specificati nei casi seguenti
b) |  | Θ1 = 0 |  | Θ1 = 90
| θ2 | V | V/V(0,0) | V | V/V(0,0)
| 0 |  | 1
90
45
c) |  | Θ1 = 45
| θ2 | V | V/V(0,0) | mettere in grafico la tabella relativa a θ1=45°
0
d) | θ1 diverso da 0, 45, 90 |  | mettere in grafico usando un plot polare (i numeri già scritti vanno sostituiti)
|  | Θ1 = _________ |  | Θ1 = _________
| θ2 | V | V/V(0,0) | V | V/V(0,0)
| 0 |  | 20
| 15 |  | 25
30
| 45 |  | 30
| 60 |  | 40
75
90
| 105 |  | 50
| 120 |  | 70
135
150
| 165 |  | 20
| 180 |  | 15
195
| 210 |  | 70
225
240
| 255 |  | 10
| 270 |  | 50
285
| 300 |  | 50
315
| 330 |  | 40
| 345 |  | 60
determinare gli assi ottici dell’ellisse
| θ1 | θ2 del massimo |  | θ2 del minimo
Esperimento 4 :
verificare lo stato di (non) polarizzazione della luce del LED
usando una lamina λ/4 a 45° rispetto all'analizzatore
verificare che la luce LED non è polarizzata circolarmente
θ
Porre in sequenza un polarizzatore fisso ed uno ruotante (Analizzatore).
Misurare l'Intensità in funzione dell’angolo di rotazione dell’analizzatore.
Riportare in tabella e in grafico i risultati confrontando con la previsione teorica.
θ1
θ2
θ1
θ1
θ2
θ1
45°

## attività ottica
Esperimenti sulla attività ottica
Esperimento 1: verifica della legge di Biot usando il saccarosio |  |  |  |  | Esperimento 2: misura del potere rotatorio specifico di soluzioni di saccarosio, fruttosio, glucosio
Lunghezza d'onda: = |  |  |  |  | Saccarosio. Risultato finale: k@589 nm= , s=
a) Misure in funzione della lunghezza L. |  |  |  |  | S | P | l | a | k | Aºkl2
[5 empty] | (cm2) | (g) | (mm) | (deg) | (deg·cm2/g) | (deg·cm2·mm2/g)
| P (g) fixed | L (cm) | a (deg) |  |  |  | 0.630
0.580
0.525
0.468
b) Misure in funzione della concentrazione c=P/V. |  |  |  |  | Fruttosio. Risultato finale: k@589 nm= , s=
| S (cm2) fixed | P (g) | a (deg) | k (deg·cm2/g) | S | P | l | a | k | Aºkl2
[5 empty] | (cm2) | (g) | (mm) | (deg) | (deg·cm2/g) | (deg·cm2·mm2/g)
0.630
0.580
0.525
0.468
N.b. la sezione S può essere misurata in due modi:
(i) dal diametro interno: S=p(D/2)2
(ii) dall’altezza di un volume noto: ad es per V=100 cm3=S·L, |  |  |  |  | Glucosio. Risultato finale: k@589 nm= , s=
occorre solo misurare l’altezza L che corrisponde ai 100 ml del nostro cilindro graduato.
[5 empty] | S | P | l | a | k | Aºkl2
[5 empty] | (cm2) | (g) | (mm) | (deg) | (deg·cm2/g) | (deg·cm2·mm2/g)
0.630
0.580
0.525
0.468
Esperimento 3: mutarotazione del glucosio
Parametri fissi: l= , S= , P=
t (min)
a (deg)
k(deg·cm2/g)
Esperimento 4: inversione della soluzione di saccarosio
Parametri fissi: l= , S= , P=
t (min)
a (deg)
k(deg·cm2/g)

## Diffrazione
ogni gruppo dispone di:
sorgente laser λ=636.7 nm = λ1
- sorgente laser λ=532 nm = λ2
- 1 set di fenditure singole di diversa larghezza (b) | [5 empty] | 1)
- 1 set di fenditure doppie a spaziatura fissa (d) e diversa larghezza (b) | [5 empty] | 2)
- 1 set di fenditure doppie a larghezza fissa e diversa spaziatura | [5 empty] | 3)
scopo dell’esperienza:
usando i laser a diversa lunghezza d’onda studiare le figure di diffrazione a lunga distanza (r > 1m)
determinare gli angoli di diffrazione e da questi verificare le leggi relative, ricavando i parametri
(larghezza e spaziatura) geometrici
suggerimenti:
> si ottiene un risultato più accurato misurando le distanze tra gli “zeri” (zone di buio) dell’intensità
b sin(θ) = λ, 2λ, 3λ, … = p λ
d sin(θ) = λ/2, 3λ/2, 5λ/2, … (m+1/2) λ
> trattandosi di agoli miolto piccoli, il seno è ben approssimato dal valore dell'angolo in radianti e questo è pressochè identico al rapporto delle distanze trasversali tra le frange e la distanza reticolo-schermo
> conviene individuare l'ordine zero (è sufficiente togliere il reticolo e vedere dove arriva il fascio) e contare gli ordini a partire da quello
> per determinare con maggiore precisione i parametri è conveniente valutare le medie sulle misure di più ordini o, equivalentemente, mettere in grafico sin(θ)/λ in funzione del numero d'ordine e valutare la linearità del risultato
> nel caso della doppia fenditura individuare e analizzare separatamente le due serie
1) misura su fenditura singola
determinare la larghezza b
I = A2 (sin(β)/β)2 |  |  |  | β= π b sin(θ)/λ
λ (nm) = _________________ | 636.7 | r (m) = | 2.02 | [9 empty] | λ (nm)= | 636.7 | r (m)= | 2.02 | [9 empty] | λ (nm) = | 636.7 | r (m) = | 2.02 | [6 empty] | λ (nm)= | 636.7 | r (m)= | 2.02
numero di ordine p |  | distanze figura di diffrazione (mm) |  | angolo di diffrazione |  | seno dell'angolo |  | distanza doppia |  | b [mm] |  |  | numero di ordine p |  | distanze figura di diffrazione (mm) |  | angolo di diffrazione |  | seno dell'angolo |  | distanza doppia |  | b (mm) |  |  | numero di ordine p |  | distanze figura di diffrazione (mm) |  | angolo di diffrazione |  | seno dell'angolo |  | distanza doppia | b | numero di ordine p |  | distanze figura di diffrazione (mm) |  | angolo di diffrazione | seno dell'angolo | distanza doppia | b
1 |  | 12.5 |  | 0.0061881 |  | 0.0061881 |  | 25 |  | 0.10289 |  |  | 1 |  | 7 |  | 0.0034653 |  | 0.0034653 |  | 14 |  | 0.18373 |  |  | 1 |  | 3.5 |  | 0.0017327 |  | 0.0017327 |  | 7 | 0.36747 | 1 |  | 1.5 |  | 0.00074257 | 0.00074257 | 3 | 0.85742
2 |  | 23.5 |  | 0.011634 |  | 0.011633 |  | 47 |  | 0.10946 |  |  | 2 |  | 12.5 |  | 0.0061881 |  | 0.0061881 |  | 25 |  | 0.20578 |  |  | 2 |  | 6.5 |  | 0.0032178 |  | 0.0032178 |  | 13 | 0.39573 | 2 |  | 3.5 |  | 0.0017327 | 0.0017327 | 7 | 0.73493
3 |  | 35.5 |  | 0.017574 |  | 0.017573 |  | 71 |  | 0.10869 |  |  | 3 |  | 18.5 |  | 0.0091584 |  | 0.0091583 |  | 37 |  | 0.20857 |  |  | 3 |  | 9 |  | 0.0044554 |  | 0.0044554 |  | 18 | 0.42871 | 3 |  | 5 |  | 0.0024752 | 0.0024752 | 10 | 0.77168
4 |  | 46.5 |  | 0.02302 |  | 0.023018 |  | 93 |  | 0.11064 |  |  | 4 |  | 25 |  | 0.012376 |  | 0.012376 |  | 50 |  | 0.20579 |  |  | 4 |  | 12.5 |  | 0.0061881 |  | 0.0061881 |  | 25 | 0.41157 | 4 |  | 6.5 |  | 0.0032178 | 0.0032178 | 13 | 0.79147
5 |  | 56 |  | 0.027723 |  | 0.027719 |  | 112 |  | 0.11485 |  |  | 5 |  | 31 |  | 0.015347 |  | 0.015346 |  | 62 |  | 0.20745 |  |  | 5 |  | 16 |  | 0.0079208 |  | 0.0079207 |  | 32 | 0.40192 | 5 |  | 8 |  | 0.0039604 | 0.0039604 | 16 | 0.80384
[13 empty] | 6 |  | 37.5 |  | 0.018564 |  | 0.018563 |  | 75 |  | 0.20579 |  |  | 6 |  | 19 |  | 0.0094059 |  | 0.0094058 |  | 38 | 0.40615 | 6 |  | 9 |  | 0.0044554 | 0.0044554 | 18 | 0.85743
[13 empty] | 7 |  | 43.5 |  | 0.021535 |  | 0.021533 |  | 87 |  | 0.20698 |  |  | 7 |  | 22 |  | 0.010891 |  | 0.010891 |  | 44 | 0.40923 | 7 |  | 10 |  | 0.0049505 | 0.0049505 | 20 | 0.9003
[13 empty] | 8 |  | 50 |  | 0.024752 |  | 0.02475 |  | 100 |  | 0.2058 |  |  | 8 |  | 25 |  | 0.012376 |  | 0.012376 |  | 50 | 0.41157 | 8 |  | 11 |  | 0.0054455 | 0.0054455 | 22 | 0.93537
[13 empty] | 9 |  | 56.5 |  | 0.02797 |  | 0.027967 |  | 113 |  | 0.2049 |  |  | 9 |  | 28.5 |  | 0.014109 |  | 0.014108 |  | 57 | 0.40616 | b (mm) = | 0.83156
b (mm) = | 0.10931 | [11 empty] | b (mm)= | 0.20387 | [11 empty] | b(mm)= | 0.40428
2) misura su fenditure doppie (spaziatura fissa)
determinare larghezza (b) e spaziatura (d)
|  |  | I = A2 (sin(β)/β)2 cos2(γ) |  | β= π b sin(θ)/λ
γ= π d sin(θ)/λ
λ [nm] | 636.7 | r [m] | 2 | [5 empty] | λ [nm] | 636.7 | r [m] | 2 | [5 empty] | λ [nm] | 636.7 | r [m] | 2 | [5 empty] | λ [nm] | 636.7 | r [m] | 2
numero di ordine p |  | distanze diffrazione [mm] | distanze interferenza [mm] | seno angolo diffrazione | seno angolo interferenza | b [mm] | d [mm] |  | numero di ordine p |  | distanze figura di diffrazione [mm] | distanze figura di interferenza [mm] | seno dell'angolo di diffrazione | seno dell'angolo di interferenza | b [mm] | d [mm] |  | numero di ordine p |  | distanze figura di diffrazione [mm] | distanze figura di interferenza [mm] | seno dell'angolo di diffrazione | seno dell'angolo di interferenza | b [mm] | d [mm] |  | numero di ordine p |  | distanze figura di diffrazione [mm] | distanze figura di interferenza [mm] | seno dell'angolo di diffrazione | seno dell'angolo di interferenza | b [mm] | d [mm]
1 |  | 8.5 | 7 | 0.00425 | 0.0035 | 0.14981 | 0.27287 |  | 1 |  | 8 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.15918 | 0.47753 |  | 1 |  | 8 | 2.5 | 0.004 | 0.00125 | 0.15918 | 0.76404 |  | 1 |  | 8 | 2 | 0.004 | 0.001 | 0.15918 | 0.95505
2 |  | 17.5 | 13 | 0.0087499 | 0.0065 | 0.14553 | 0.24489 |  | 2 |  | 17 | 6 | 0.0084999 | 0.003 | 0.14981 | 0.53058 |  | 2 |  | 18 | 4 | 0.0089999 | 0.002 | 0.14149 | 0.79588 |  | 2 |  | 16 | 3 | 0.0079999 | 0.0015 | 0.15918 | 1.0612
3 |  | 26 | 17 | 0.013 | 0.0084999 | 0.14693 | 0.26217 |  | 3 |  | 25 | 8 | 0.0125 | 0.004 | 0.15281 | 0.55711 |  | 3 |  | 25 | 6 | 0.0125 | 0.003 | 0.15281 | 0.74282 |  | 3 |  | 24 | 4 | 0.012 | 0.002 | 0.15918 | 1.1142
4 |  | 30 | 23 | 0.014999 | 0.0115 | 0.16979 | 0.24915 |  | 4 |  | 33 | 11 | 0.016499 | 0.0055 | 0.15436 | 0.52094 |  | 4 |  | 32 | 7.5 | 0.015999 | 0.00375 | 0.15918 | 0.76404 |  | 4 |  | 32 | 5 | 0.015999 | 0.0025 | 0.15918 | 1.1461
b [mm] | 0.15 | d [mm] | 0.25 |  |  | 0.15302 | 0.25727 |  | b [mm] | 0.15 | d [mm] | 0.5 |  |  | 0.15404 | 0.52154 |  | b [mm] | 0.15 | d [mm] | 0.75 |  |  | 0.15316 | 0.76669 |  | b [mm] | 0.15 | d [mm] | 1 |  |  | 0.15918 | 1.0691
[6 empty] | 0.011324 | 0.012738 | [7 empty] | 0.0039092 | 0.033091 | [7 empty] | 0.0083414 | 0.021876 | [7 empty] | 2.7835e-06 | 0.083725
λ [nm] | 636.7 | r [m] | 2 | [5 empty] | λ [nm] | 636.7 | r [m] | 2 | [5 empty] | λ [nm] | 636.7 | r [m] | 2
numero di ordine p |  | distanze diffrazione [mm] | distanzeinterferenza [mm] | seno dell'angolo di diffrazione | seno dell'angolo di interferenza | b [mm] | d [mm] |  | numero di ordine p |  | distanze figura di diffrazione [mm] | distanze figura di interferenza [mm] | seno dell'angolo di diffrazione | seno dell'angolo di interferenza | b [mm] | d [mm] |  | numero di ordine p |  | distanze figura di diffrazione [mm] | distanze figura di interferenza [mm] | seno dell'angolo di diffrazione | seno dell'angolo di interferenza | b [mm] | d [mm]
1 |  | 13 | 5 | 0.0065 | 0.0025 | 0.097955 | 0.38202 |  | 1 |  | 8 | 6 | 0.004 | 0.003 | 0.15918 | 0.31835 |  | 1 |  | 7 | 7 | 0.0035 | 0.0035 | 0.18191 | 0.27287
2 |  | 23 | 11 | 0.0115 | 0.0055 | 0.11073 | 0.28941 |  | 2 |  | 18 | 10 | 0.0089999 | 0.005 | 0.14149 | 0.31835 |  | 2 |  | 13 | 11 | 0.0065 | 0.0055 | 0.19591 | 0.28941
3 |  | 35 | 15 | 0.017499 | 0.0074999 | 0.10915 | 0.29713 |  | 3 |  | 27 | 15 | 0.0135 | 0.0074999 | 0.14149 | 0.29713 |  | 3 |  | 19 | 15 | 0.0094999 | 0.0074999 | 0.20107 | 0.29713
4 |  | 45 | 18 | 0.022498 | 0.0089999 | 0.1132 | 0.31835 |  | 4 |  | 34 | 18 | 0.016999 | 0.0089999 | 0.14982 | 0.31835 |  | 4 |  | 25 | 18 | 0.0125 | 0.0089999 | 0.20375 | 0.31835
b [mm] | 0.1 | d [mm] | 0.3 |  |  | 0.10776 | 0.32173 |  | b [mm] | 0.15 | d [mm] | 0.3 |  |  | 0.14799 | 0.31305 |  | b [mm] | 0.2 | d [mm] | 0.3 |  |  | 0.19566 | 0.29444
[6 empty] | 0.0067461 | 0.042016 | [7 empty] | 0.0084243 | 0.010611 | [7 empty] | 0.0097239 | 0.018882